## 低压电工培训材料清单
低压电工培训材料清单
序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 数字式万用表 | VC890D | 15
2 | 指针式万用表 | MT-2017 | 4
3 | 数字式钳形电流表 | MT3110 | 15
4 | 500V兆欧表 | 铝壳 | 10
5 | 1000V兆欧表 | 铝壳 | 2
6 | 2500V兆欧表 | 铝壳 | 2
7 | 数字式兆欧表 | VC60B+ | 3
8 | 数字式接地电阻测试仪 | VC4102 | 10
9 | 电阻箱 | 0-99KΩ | 15
10 | 电阻 | 杂散电阻1包 | 1
11 | 1.5V电池 | 国标 | 20
12 | 9V电池 | 国标 | 20
13 | K11照明电流测量板 | 订制 | 1 |  |  | 400*500
14 | 低压验电笔 | 国标 | 20
15 | 绝缘手套 | 5KV | 15
16 | 绝缘靴 | 6KV | 10
17 | 绝缘鞋 | 5KV | 10
18 | 绝缘凳 | 30*50*40 | 1
19 | 绝缘人字梯 | 国标 | 1
20 | 绝缘垫 | 3MM | 2 |  |  | 5米
21 | 绝缘胶带 | 国标 | 20
22 | 安全帽 | 国标 | 15
23 | 防护眼镜 | 国标 | 15
24 | 便携低压接地线 | 国标 | 3
25 | 安全绳 | 国标 | 2 |  |  | 16mm
26 | 围杆作业用安全带 | 国标 | 10
27 | 区域限制用安全带 | 国标 | 2
28 | 坠落悬挂用安全带 | 国标 | 8
29 | 脚扣 | 国标 | 5
30 | 登高板 | 国标 | 3
31 | 工具袋 | 国标 | 15
32 | 速差自控器（防坠器） | 国标 | 5
33 | K21线路板 | 订制 | 15 |  |  | 400*600
34 | K22线路板 | 订制 | 15 |  |  | 400*600
35 | K23线路板 | 订制 | 15 |  |  | 400*600
36 | K24线路板 | 订制 | 15 |  |  | 400*600
37 | 三相异步电动机及连接线 | 国标 | 4
38 | 带线的单相插头 | 2米 | 4
39 | 带线的三相五线插头 | 2米 | 4
40 | 液压钳 | YQK-120 | 15
41 | 电工刀 | 国标 | 20
42 | 尖嘴钳 | 国标 | 20
43 | 剥线钳 | 国标 | 20
44 | 钢丝钳 | 国标 | 20
45 | 铝直接 | GL-10 | 200
46 | 铝鼻子 | DL-10 | 20
47 | 欧式压线钳 | HSC86-4 | 4
48 | 欧式端子 | 1.5 | 5
49 | 搪锡设备 |  | 20
50 | 锡条 |  | 20
51 | 一字螺丝刀 |  | 40
52 | 十字螺丝刀 |  | 60
53 | 多股铝线 | BLV-10 | 20
54 | 单股铝线 | BLV-2.5 | 20
55 | 多股铜线 | BVR-1.0红色 | 5
56 | 多股铜线 | BVR-1.0黑色 | 5
57 | 多股铜线 | BVR-1.0黄绿双色 | 2
58 | 单股铜线 | BV-1.0红色 | 3
59 | 单股铜线 | BV-1.0蓝色 | 3
60 | 单股铜线 | BV-1.0黄绿双色 | 2
61 | 铝直接 | GL-10 | 2000
62 | 欧式针形管接线端子 | VE1010 | 5000
63 | 电工防静电工作台绝缘桌 | 80*120*75 | 15
64 | 配电箱（含急停一体） | 3相空开插座.单相空开插座. | 1 |  |  | 通电区
65 | 心肺复苏模拟人 | 全身式 | 5
66 | 急救箱套装 |  | 5
67 | 担架 |  | 1
68 | 水基灭火器 |  | 2
69 | 干粉灭火器 |  | 2
70 | 二氧化碳灭火器 |  | 2
71 | 火盆 |  | 1
72 | 带靠背椅子 |  | 70
合计 |  |  |  |  | 0
备注：本报价，含3%专票。

## K21K22K23K24设备清单
低压电工实操K21K22K24所需设备清单
序号 | 品名 | 参数/型号 | 数量 | 备注
1 | 低压断路器 | NXB-63 D型带漏保 4P 10A | 60
2 | 熔断器 | RT18N-32X 3P | 60
3 | 熔断器 | RT18N-32X 1P | 60
4 | 熔管 | RT28-32 5A | 240
5 | 接触器 | CJX2-0910 | 80
6 | 辅助触头 | F4-22 | 40
7 | 热继电器 | JR36-20 | 60
8 | 接线排 | TBR-10 | 1000
9 | 3位按钮盒 | 国标 | 40
10 | 2位按钮盒 | 国标 | 20
11 | 按钮 | XB2-BA31绿色一常开 | 80
12 | 按钮 | XB2-BA42红色一常闭 | 60
13 | 按钮 | 二档旋钮按钮XB2-BD21 | 20
14 | 电压转换开关 | LW12-16YH3/3 | 20 | K24
15 | 电压表 | 6L2-V 450V | 20
16 | 电流表 | 6L2-A 30/5A | 60
17 | 电流互感器 | BH0.66CT 30I型 30/5A | 60
18 | 三相电计量板 | 安装电压表与电流表支架，见右图
19 | 行线槽 | PVC 30*30 | 2米*40
20 | 导轨 | 不锈钢导轨 | 1米*55
21 | 螺丝 | M4*10 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 1500
22 | 螺丝 | M4*16 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 300
低压电工操作证实操K23所需设备清单
序号 | 品名 | 参数/型号 | 数量 | 备注
1 | 电能表 | 数字式 | 20
2 | 漏电保护器 | NXBLE-32 C型 2P 10A | 20
3 | 插座 | 86型五孔插座面板 | 20
4 | 一开双控 | 86型一开双控面板 | 40
5 | 明盒 | 86型明装开关插座PVC接线盒 | 60
6 | 平灯头 | 方形E27灯座 | 20
7 | 灯 | 5W LED | 20
8 | 接线排 | TBR-10 | 40
9 | 接地端子排 | 4孔 | 20 | 见右图
10 | 线槽 | PVC照明白明线槽25*13 | 2米*40
11 | 导轨 | 不锈钢导轨 | 0.1米*60
12 | 螺丝 | M4*10 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 1200
以上是每片电路板所需的设备清单