宁德职业技术学院护理综合实训室建设需求

为完善理实一体化实践教学体系，全面提升护理专业人才培养质量。我校已有护理实训室仅能满足基础护理操作等部分教学需求，无法覆盖急救护理、老年护理、内科护理、外科护理、妇科护理、儿科护理、健康评估、解剖学基础等核心课程模块的系统化实训教学，亦难以支撑护士执业资格考试及职业技能大赛的标准化训练要求。为补齐实践教学短板，拓展实训功能容量，满足专业人才培养日益增长的实训需求，我校拟选址新建一间功能完善、分区合理、设备先进的护理综合实训室，现面向社会公开征集本次实训室建设方案。

一、建设目标

对标省内公办本科、公办高职及民办高职院校护理实训基地建设标准，于新选址场地新建涵盖解剖与健康评估、内外儿妇科护理、智慧养老三大核心模块的综合性护理实训基地。科学规划场地布局与功能分区，完善基础装修、智慧教学设备及全套实训模型配置，建成集理论授课、模块化实操训练、综合情景模拟、竞赛备赛及社会培训于一体的现代化护理实训中心。实现课堂理论教学与临床实操技能深度融合，为我校护理专业学生夯实全维度护理实操技能、提升护士执业资格考试通过率与就业竞争力提供坚实保障，切实贴合基层一线实用型、技能型护理人才培养需求及区域医疗卫生事业发展需要。

二、建设内容、功能及需求

- 1.模块一解剖与健康评估：承担解剖学基础相关实训教学，承担健康评估等课程全身各系统检查、心电图检查等相关的实训项目教学。

- 主要设备要求：85cm两性躯干模型5套、全身肌肉模型10套、心脏模型10个、神经及血管模型10套、膝关节模型10套、髋关节模型10套、肘关节模型10套、肩关节模型10套、胃模型5套、心肺听诊触诊仿真电子标准化患者1个、腹部触诊仿真电子标准化患者1个、配套软件及相应网络配套设备2个、心肺触诊听诊电脑模拟器2个、心电图机4台、医务病床2张（床垫、床上用品）、床头柜3个、柜子10个、大桌子6张、床上用品6套、牙模10套、氧气瓶（带保压阀）2套、叩诊锤5个、快速血糖仪2台。

- 2.模块二内外儿妇科：承担各专业外科护理、内科护理、儿科护理、妇科护理、急救护理等课程内容相关的实训项目与综合实训课程的教学。

- 主要设备要求：创伤模拟人1具、模拟手术床1台、半身伤口缝合练习模型1个、手术器械包1个、感应洗手池8套、胸腔引流装置1套、引流袋100个、胃肠减压管100根、吸引管20根、除颤仪1台、简易呼吸气囊5套、气管切开管5套、高级分娩模拟人1具、胎盘和脐带模型1个、盆骨模型1个、妇科检查床1台、病床1张、妇科检查模型1具、胎心监护仪1台、扩阴器2个、蓝光箱1个、温箱1个、儿科模拟病床1个、新生儿全身护理模拟人1个、移动智慧一体机1台、儿童体重计1台、身高计1台、坐高计（一体式）1台、婴儿体重计1台、造口袋2包、大棉棒5包。

- 3.模块三智慧养老：承担老年护理及康复实训教学

- 主要设备要求：标准化老人模型2具、轮椅2辆、下肢康复训练阶梯1套、助行器2个、拐杖2根、床上洗头车2台。

- 4.基础建设

- 空调、灯具、软包、地胶等。

- 5.图纸：

- 需提供平面布局设计图。

- 6.备注：

- 实训室建设应符合国家相关建筑、消防、电气及通风采光等规范要求，保障师生操作安全。

- 7.清单目录：

| 序号 | 项目名称规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级标准化老人模型（可模拟吞咽、翻身、压疮，带生理反馈） | 具 | 2 |
| 2 | 轮椅（铝合金，折叠式，带手刹+储物袋，承重120kg） | 辆 | 2 |
| 3 | 下肢康复训练阶梯（5级可调，防滑踏板，带扶手） | 套 | 1 |
| 4 | 助行器（四脚轮式，高度可调，带防滑垫） | 根 | 2 |
| 5 | 拐杖（碳纤维，可调节高度，轻便耐用） | 根 | 2 |
| 6 | 床上洗头车 | 台 | 2 |
| 7 | 85cm两性躯干模型 | 套 | 5 |
| 8 | 全身肌肉模型 | 套 | 10 |
| 9 | 心脏模型 | 套 | 10 |
| 10 | 神经及血管模型 | 套 | 10 |
| 11 | 腹部触诊仿真电子标准化患者+配套软件及相应网络配套设备 | 个 | 1 |
| 12 | 心肺听诊触诊仿真电子标准化患者+配套软件及相应网络配套设备 | 个 | 1 |
| 13 | 心肺触诊听诊电脑模拟器 | 个 | 2 |
| 14 | 膝关节模型 | 个 | 10 |
| 15 | 髋关节模型 | 个 | 10 |
| 16 | 肘关节模型 | 个 | 10 |
| 17 | 肩关节模型 | 个 | 10 |
| 18 | 胃模型 | 个 | 5 |
| 19 | 心电图机 | 台 | 4 |
| 20 | 医务病床 | 张 | 2 |
| 21 | 床头柜 | 个 | 3 |
| 22 | 床垫 | 个 | 2 |
| 23 | 床上用品 | 套 | 6 |
| 24 | 器材柜 | 个 | 10 |
| 25 | 大桌子 | 张 | 6 |
| 26 | 创伤模拟人 | 具 | 1 |
| 27 | 半身伤口缝合练习模型 | 具 | 1 |
| 28 | 模拟手术床 | 台 | 1 |
| 29 | 手术器械包 | 套 | 1 |
| 30 | 感应洗手池 | 套 | 8 |
| 31 | 胸腔引流装置 | 套 | 1 |
| 32 | 引流袋 | 个 | 100 |
| 33 | 胃肠减压管 | 根 | 100 |
| 34 | 吸引管 | 根 | 20 |
| 35 | 除颤仪 | 个 | 1 |
| 36 | 简易呼吸气囊 | 套 | 5 |
| 37 | 气管切开管 | 套 | 5 |
| 38 | 高级分娩模拟人 | 个 | 1 |
| 39 | 胎盘和脐带模型 | 个 | 1 |
| 40 | 盆骨模型 | 个 | 1 |
| 41 | 妇科检查床 | 台 | 1 |
| 42 | 妇科检查模型 | 个 | 1 |
| 43 | 胎儿监护仪 | 个 | 1 |
| 44 | 扩阴器 | 个 | 2 |
| 45 | 病床 | 张 | 1 |
| 46 | 蓝光箱 | 个 | 1 |
| 47 | 温箱 | 个 | 1 |
| 48 | 儿科模拟病床 | 张 | 1 |
| 49 | 新生儿全身护理模拟人 | 个 | 1 |
| 50 | 牙模 | 个 | 10 |
| 51 | 氧气瓶（带保压阀） | 套 | 2 |
| 52 | 叩诊锤 | 个 | 5 |
| 53 | 快速血糖仪 | 台 | 2 |
| 54 | 造口袋 | 包 | 2 |
| 55 | 大棉棒 | 包 | 5 |
| 56 | 胎心监护仪 | 台 | 1 |
| 57 | 儿童体重计 | 台 | 1 |
| 58 | 身高计 | 台 | 1 |
| 59 | 坐高计（一体式） | 台 | 1 |
| 60 | 婴儿体重计 | 台 | 1 |
| 61 | 加厚塑料圆凳 | 个 | 100 |
| 62 | 170cm 成人全身骨骼模型（国标） | 具 | 5 |
| 63 | 胃模型 | 个 | 5 |
| 64 | 血液循环电动演示模型 | 台 | 5 |
| 65 | 示教推车 | 套 | 1 |
| 66 | 录播主机 | 台 | 1 |
| 67 | 导播系统 | 套 | 1 |
| 68 | 互动系统 | 套 | 1 |
| 69 | 视频处理系统 | 套 | 1 |
| 70 | 机械云台摄像机 | 台 | 1 |
| 71 | 摄像机图像处理系统 | 套 | 1 |
| 72 | 示教摄像机 | 台 | 1 |
| 73 | 实训摄像机图像处理系统 | 套 | 1 |
| 74 | 无线麦克风 | 套 | 1 |
| 75 | 无线麦克风音频处理系统 | 套 | 1 |
| 76 | 地面处理 | ㎡ | 230 |
| 77 | 自流平 | ㎡ | 230 |
| 78 | 窗帘 | 项 | 2 |
| 79 | 强弱电改造 | 间 | 2 |
| 80 | 吊顶 | ㎡ | 230 |
| 81 | 墙面粉刷 | 间 | 2 |
| 82 | LED护眼灯 | 盏 | 35 |
| 83 | 木门 | 扇 | 5 |
| 84 | 安装调试 | 项 | 2 |